## List1
Příloha č. 1
Soupis a specifikace předpokládaných dodávek
Kalkulace jednotkových cen a ceny celkem za dodávky
Druh zboží | Předpokládaný celkový objem nákupu za rok | Měrná jednotka | Cena za ks v Kč bez DPH dle platného ceníku | Výše slevy v % pro TS H.B. | Jednotková cena za měrnou jednotku v Kč bez DPH po slevě | CENA CELKEM ZA ZBOŽÍ ( Celkový odběr * j. cena po slevě) v Kč bez DPH
Zemnící drát FeZn 10 mm2 | 200 | m |  |  | 0 | 0
Plastové korugované trubky obdobné jako typ Kopoflex 50 mm | 200 | m |  |  | 0 | 0
Plastové korugované trubky obdobné jako typ Kopoflex 75 mm | 200 | m |  |  | 0 | 0
Plastové korugované trubky obdobné jako typ Kopoflex 90 mm | 200 | m |  |  | 0 | 0
Plastové korugované trubky obdobné jako typ Kopoflex 110 mm | 100 | m |  |  | 0 | 0
Stožár třístupňový, bezpaticový, sadový, vetknutý s ocelovou manžetou rozměr rour 133/89/60. Výška nadzemní části stožáru 6 000 mm. Povrchová úprava žárové zinkování dle normy DIN EN ISO 1461. Uzavírání dvířek pro elektrovýzbroj zajištěno šroubem M8 s profilem hlavy "D" (obdoba typu K6 Kooperativa) | 5 | ks |  |  | 0 | 0
Stožár třístupňový uliční, bezpaticový,vetknutý s ocelovou manžetou, rozměr rour 159/133/114. Výška nadzemní části stožáru 8 200 mm.Povrchová úprava žárové zinkování dle normy DIN EN ISO 1461. Uzavírání dvířek pro elektrovýzbroj zajištěno šroubem M8 s profilem hlavy "D" (obdoba typu U 10 Kooperativa) | 5 | ks |  |  | 0 | 0
Stožár třístupňový uliční, bezpaticový,vetknutý s ocelovou manžetou, rozměr rour 159/108/89. Výška nadzemní části stožáru 8 200 mm.Povrchová úprava žárové zinkování dle normy DIN EN ISO 1461. Uzavírání dvířek pro elektrovýzbroj zajištěno šroubem M8 s profilem hlavy "D" (obdoba typu UZM 10 Kooperativa) | 5 | ks |  |  | 0 | 0
Obloukový výložník k osvětlovacím stožárům jednoramenný .Povrchová úprava žárové zinkování dle normy DIN EN ISO 1461. Určený pro vetknutí do roury průměru 89 mm (vrchní část stožáru) Délka vyložení 1000 mm. Výška nad vetknutou částí 1 800 mm. | 5 | ks |  |  | 0 | 0
Rozepínací skříň pro veřejné osvětlení v celopastovém provedení odolném proti povětrnostním vlivům a UV záření. Výbava, pojistkové odpínače pro pojistky PN 000. Obdoba typu RF 4:4 Esta Ivančice | 3 | ks |  |  | 0 | 0
Sada smršťovacích hadic pro kabelové spojky typu: SSL-1l, SSL-2L pro průřezy kabelů 6-16 mm2 a 25-50 mm2 | 50 | ks |  |  | 0 | 0
Stykač 3- polový, tepelný proud Ith 150A, počet hlavních kontaktů 3 ks zapínacích, 1 ks pomocných spínacích kontaktů, ovládací cívka 230 V 50 Hz,jmenovitý pracovní proud 95 A. Obdoba typu EPM C95.1 | 3 | ks |  |  | 0 | 0
Jistič 10/B/1 zkratová schopnost 10kA | 10 | ks |  |  | 0 | 0
Jistič 16/B/1 zkratová schopnost 10kA | 10 | ks |  |  | 0 | 0
Jistič 20/B/1 zkratová schopnost 10kA | 10 | ks |  |  | 0 | 0
Jistič 16/B/3 zkratová schopnost 10kA | 10 | ks |  |  | 0 | 0
Jistič 25/B/3 zkratová schopnost 10kA | 10 | ks |  |  | 0 | 0
Jistič 40/3/B zkratová schopnost 10kA | 10 | ks |  |  | 0 | 0
chránič 10KA OFI-25/4/030AC | 10 | ks |  |  | 0 | 0
chránič 10KA OFI-40/4/030AC | 10 | ks |  |  | 0 | 0
chránič 10KA OFI-63/4/030AC | 10 | ks |  |  | 0 | 0
vypínač APN32/3 | 10 | ks |  |  | 0 | 0
Pojistka nožová PNA000 32A GG | 30 | ks |  |  | 0 | 0
Pojistka nožová PNA000 40A GG | 30 | ks |  |  | 0 | 0
Pojistka nožová PNA000 50A GG | 10 | ks |  |  | 0 | 0
Pojistka nožová PNA000 63A GG | 10 | ks |  |  | 0 | 0
Pojistka nožová PNA000 80A GG | 10 | ks |  |  | 0 | 0
Pojistka nožová PNA000 100A GG | 10 | ks |  |  | 0 | 0
Spínač č.1 s krytem jasně bílá (obdoba typu TANGO) | 10 | ks |  |  | 0 | 0
Spínač č.5 s krytem jasně bílá (obdoba typu TANGO) | 10 | ks |  |  | 0 | 0
Spínač č.6 s krytem jasně bílá (obdoba typu TANGO) | 10 | ks |  |  | 0 | 0
Spínač č.7 s krytem jasně bílá (obdoba typu TANGO) | 10 | ks |  |  | 0 | 0
Rámeček spínače s krytem jasně bílá (obdoba typu TANGO) | 10 | ks |  |  | 0 | 0
Spínač č.1 s krytem bílá (obdoba typu TANGO) | 10 | ks |  |  | 0 | 0
Spínač č.2 s krytem bílá (obdoba typu TANGO) | 10 | ks |  |  | 0 | 0
Spínač č.5 s krytem bílá (obdoba typu TANGO) | 10 | ks |  |  | 0 | 0
Spínač č.6 s krytem bílá (obdoba typu TANGO) | 10 | ks |  |  | 0 | 0
Spínač č.7 s krytem bílá (obdoba typu TANGO) | 10 | ks |  |  | 0 | 0
Rámeček spínače s krytem jasně bílá (obdoba typu TANGO) | 10 | ks |  |  | 0 | 0
Tuhá elektroinstalační hrdlová trubka, vnější průměr 25 mm, mechanická odolnost IK07, teplotní odolnost -25/+60 stupňů Celsia | 100 | m |  |  | 0 | 0
Tuhá elektroinstalační hrdlová trubka, vnější průměr 32 mm, mechanická odolnost IK07, teplotní odolnost -25/+60 stupňů Celsia | 100 | m |  |  | 0 | 0
příchytky pro tuhé eletroinstalační hrdlové tubky průměru 25 mm, | 300 | ks |  |  | 0 | 0
příchytky pro tuhé eletroinstalační hrdlové tubky průměru 32 mm, | 300 | ks |  |  | 0 | 0
hmoždinka natloukací 6x40 mm | 10000 | ks |  |  | 0 | 0
stahovací páska nerezová 5x400 mm | 100 | ks |  |  | 0 | 0
páska PVC 15x10 mm duha 10 ks | 10 | sada |  |  | 0 | 0
svorka krabicová 2x0,5-2,5 mm | 100 | ks |  |  | 0 | 0
svorka krabicová 3x0,5-2,5 mm | 100 | ks |  |  | 0 | 0
svorka krabicová 4x0,5-2,5 mm | 100 | ks |  |  | 0 | 0
svorka krabicová 5x0,5-2,5 mm | 100 | ks |  |  | 0 | 0
svorka krabicová 8x0,5-2,5 mm | 100 | ks |  |  | 0 | 0
CELKEM za dodávku | 12696 |  |  |  |  | 0
Uchazeč musí ocenit všechny položky!
V dne
……………………………………….
razítko a podpis uchazeče