## List1
Příloha č. 1
Soupis a specifikace předpokládaných dodávek
Kalkulace jednotkových cen a ceny celkem za dodávky
Druh zboží | Předpokládaný celkový objem nákupu za rok | Měrná jednotka | Cena za ks v Kč bez DPH dle platného ceníku | Výše slevy v % pro TS H.B. | Jednotková cena za měrnou jednotku v Kč bez DPH po slevě | CENA CELKEM ZA ZBOŽÍ ( Celkový odběr * j. cena po slevě) v Kč bez DPH
Halogenidová výbojka 100W, mléčná baňka, závit: E27, světelný výkon 7700 lm, měrný výkon 77lm/W, barva světla NDL, teplota světla 4000 K, napětí: 95V, šířka baňky: 55 mm, délka výbojky: 144 mm, poloha hořáku: universal, životnost: 6000 hodin (obdoba typu HQI-E) | 100 | ks |  |  | 0 | 0
Vysokotlaká sodíková výbojka 70W, čirá baňka, závit: E27, měrný výkon 93lm/W, zápalné napětí 1.8/5.0 kVp, teplota chromatičnosti 2000 K, napětí: 90V, šířka baňky: 39 mm, délka výbojky: 156 mm, vzdálenost světelného bodu: 104 mm, poloha hořáku: jakákoli, životnost: 28000 hodin, stmívatelné na konvenčních i elektronických předřadnících (obdoba typu NAV-T 70 W SUPER 4Y) | 500 | ks |  |  | 0 | 0
Vysokotlaká sodíková výbojka 100W, čirá baňka, závit: E40, světelný výkon 10700lm, zápalné napětí 3.3/5.0 kVp, teplota chromatičnosti 2000 K, napětí: 100V, šířka baňky: 47 mm, délka výbojky: 210 mm, vzdálenost světelného bodu: 132 mm, poloha hořáku: jakákoli, životnost: 32000 hodin, stmívatelné na konvenčních i elektronických předřadnících (obdoba typu NAV-T 100 W SUPER 4Y) | 100 | ks |  |  | 0 | 0
Vysokotlaká sodíková výbojka 150W, čirá baňka, závit: E40, měrný výkon 115lm/W, zápalné napětí 3.3/5.0 kVp, teplota chromatičnosti 2000 K, napětí: 100V, šířka baňky: 47 mm, délka výbojky: 210 mm, vzdálenost světelného bodu: 132 mm, poloha hořáku: jakákoli, životnost: 32000 hodin, stmívatelné na konvenčních i elektronických předřadnících (obdoba typu NAV-T 150 W SUPER 4Y) | 200 | ks |  |  | 0 | 0
metal- halogenidoová výbojka 250W, čirá baňka trubicová průměr max. 50 mm, patice E40, teplota chromatičitosti min. 5 200 K, provozní poloha univerzální, světelný tok min. 19000 lm, životnost min. 12000 hod., podání barev min. Ra 80, (obdoba typu HQI-T) | 50 | ks |  |  | 0 | 0
halogenidová výbojka 70W, čirá baňka typ T14, patice Rx7s, barva světla teplá bílá (830), provozní poloha univerzální, světelný tok min.6000 lm, životnost min.12000 hod., podání barev min. Ra 80 (obdoba typu CDM-TD) | 50 | ks |  |  | 0 | 0
Halogenidová výbojka 70W, čirá baňka max.25 mm, patice G12, barva světla teplá bílá (830), provozní poloha univerzální, světelný tok 6500 lm, životnost min. 12 000 hod., podání barev min.Ra 80, (obdoba typu CDM-T) | 50 | ks |  |  | 0 | 0
Metal halogenidová výbojka 150 W, čirá baňka trubicová průměr max. 40 mm, patice E27, teplota chromatičitosti min. 42000 K, provozní poloha univerzální, světelný tok min. 13000 lm, životnost 12 000 hod. (obdoba typu NCT NW) | 50 | ks |  |  | 0 | 0
Zapalovač pro vysokotlaké výbojky, napájení: 220-240V, max. proud: 5A, zapalovací napětí: kkV-5kV, pro sodíkové výbojky 70-400W, pro halogenidové výbojky 35-400W, max. teplota pláště: 105°C (obdoba typu Z 400 MK) | 200 | ks |  |  | 0 | 0
Tlumivky pro sodíkové výbojky 70 W - 240/50Hz/1A - svorky pro připojení šroubovými svorkami, ne nastrkávací | 20 | ks |  |  | 0 | 0
Tlumivky pro sodíkové výbojky 100 W - 240/50Hz/1,2A - svorky pro připojení šroubovými svorkami, ne nastrkávací | 30 | ks |  |  | 0 | 0
Tlumivky pro sodíkové výbojky 150 W - 240/50Hz/1,8A - svorky pro připojení šroubovými svorkami, ne nastrkávací | 20 | ks |  |  | 0 | 0
Tlumivky pro halogenidové výbojky 250 W - 240/50Hz/3A - svorky pro připojení šroubovými svorkami, ne nastrkávací | 10 | ks |  |  | 0 | 0
Kryptonová žárovka pro silniční dopravu 75W, čirá baňka, závit: E27, použití: silniční dopravní signalizační systémy, vysoká odolnost proti nárazům a vibracím - 9 opor vlákna, světelný výkon 600 lm, napětí: 230-240V, životnost: 8000 hodin (obdoba typu SIG 1543) | 200 | ks |  |  | 0 | 0
Kryptonová žárovka pro silniční dopravu 100W, čirá baňka, závit: E27, použití: silniční dopravní signalizační systémy, vysoká odolnost proti nárazům a vibracím - 9 opor vlákna, světelný výkon 840 lm, napětí: 230-240V, životnost: 8000 hodin (obdoba typu SIG 1546) | 200 | ks |  |  | 0 | 0
CELKEM za dodávku | 1780 |  |  |  |  | 0
Uchazeč musí ocenit všechny položky!
V dne
……………………………………….
razítko a podpis uchazeče